Boos, le 16 Mai 2018

MISE EN ŒUVRE AIR COMPRIME

Destinataire :

EQUATECH =>

-VOLTA

-PERA

- LRC

AUDITECH =>

-AIR FLUX

Planning intervention : conjointement avec réalisation Faux Plafond : Mai 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPE |  | Prestataire | Réponse |
| Démontage Compresseur |  | AIR FLUX |  |
| Transport |  | AIR FLUX |  |
| Socle ? |  | AIR FLUX |  |
| Délai intervention |  | AIR FLUX |  |
| Evacuation Eau condensat | A raccorder sur réseau eaux usées salle plâtre sur réseau au sol | AIR FLUX |  |
| Remise en service |  | AIR FLUX |  |
| Alimentation Electrique | Réalisation | VOLTA |  |
| Branchement sur Réseau amené |  | AIR FLUX ? |  |
| Contrôle conformité installation compresseur | Et quelles Obligations et habilitations à le faire (Air Flux, Véritas, apave, Dekra ? ) | AIR FLUX ? |  |
| Coordination | Pose intervention réseau avec faux plafond  Pose des supports de cheminement du réseau sur Rail supérieur du placo avant démarrage des travaux de faux plafond et au plus tard | AIR FLUX/ | Au plus tard fini le 01-06-2018 |
| Réglage Phase Electrique |  | VOLTA |  |

Rdv 16-05-2018 :

Pour calage date d’inter et coordination avec Air flux et PERA

**L’entreprise AIRFLUX prévient l’entreprise PERA 06 74 18 94 79** [**a.pera@pera-associes.fr**](mailto:a.pera@pera-associes.fr) **et EQUATECH : Serge : 06 77 43 34 69 , et AUDITECH 02 35 60 57 24 (Marc Lesieur ou Véronique Roussel) dès début des travaux.**