Point interne 08-01-2018

Video surveillance

Option conserver le cablage et pas la fourniture

4 caméras prévues

Badgeuse :

Conserver le cablage

Sans la fourniture

Production :

Bac à décantation ?

Position radiateur

Dans production voir A B C F

D Evier à décaler

Pas de radiateur dans les blocs sanitaires ?

**Equipements complémentaires production/ logistique/**

**:**

Lors du déménagement acquisition de 1 oiu 2 box de pro

Logistique : 2 plans identiques à ceux achetés en 2016

Condition : 2 plans identiques à ceux achetés en 2016

Air plus : extraction vernis

Air flux / démolin : air comprimé 16000/17000

Devis electricité :

Voir 1

Alimentation pour compresseur :

Arrivée de l’électricité : 2 arrivées de 11 Kw (dont une qui sera en attente), prévoir l’équilibrage des phases pour un compresseur monophasé