Point à vérifier prochaine réunion de chantiers 27-06-2018

**Volta : Electricité**

Cuisine : ajouter 4 prises pour les micro ondes

Labo :

Rack Electrique quand les aura-t-on ?

Quand les perches seront-elles posées ? implantation à définir ?

Equilibrage de charge du Compresseur ? quand ?

**Doreau : Plomberie**

Cuisine 2 éviers une seule évacuation ?

2 Robinets ????? raccordement ????

ECS ? Ballon instantané 75 L ? dans les sanitaires ?