Boos, le 24-10-2017

Présents :

Objet :

Voir Aérotherme dispositif et puissance

Attention correctif sur tableau excel en Jaune

Alimentation à prévoir (récupération de celui actuel) Positionnement des extracteurs d’air Salle Plâtre

Alimentation et armoire Positionnement de l’extracteur d’air chimique salle vernis

Pascal : Triphasé elec ?

Air Comprimé : symbolisé en orange

ECS + Evacuation attention bac à décantation et pente matérialisée en bleu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi | Commentaires | Qui | Date | Fait ?  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |