Boos, le 18-10-2017

NOTE à CAP TERRAIN à l’attention de Sébastien MORISSEAU

Objet :

Point sur plan et demande de modif + questions.

Monsieur Morisseau

Nous avons fait un point sur notre organisation et les plans en notre possession (18-10-2017).

Au cours d’un échange de fichiers pour une tentative d’exploitation sous visio, avec Marion, nous avons constaté des différences sur le Rdch, et sur le 1er étage. (version transmise du 04-07-2017), qui « correspondraient au fichier du PC », que du coup je ne pense pas avoir eus ? certaines modifications sont pertinentes mais d’autres engendrent d’autres modifications, comme par ex le repositionnement et agrandissement du vestiaire de chaque côté de « l’infirmerie »…

Parallèlement nous avons modifié notre organisation au niveau du labo notamment et nous souhaitons donc revoir certains éléments, au rdch.

Pour le 1er étage, je n’ai pas eu le temps de revoir avec Pascal, mais je vous transmets d’ores et déjà quelques modifications souhaitées.

Nous vous transmettons donc :

* Plan Pdf Rdch
* Plan Pdf 1er étage (non finalisé)
* Ces deux fichiers sont annotés par lettre avec un renvoi vers l’onglet Excel correspondant

Nous avons également quelques questions :

* La charpente devait être soit en métal ou Bois…. Il y avait de fortes probabilité que ce soit du bois ? me confirmez vous ? car nous commençons à travailler pour l’air comprimé, et la question a déjà été posée.
* Question d’un assureur : Pas de mousse polyuréthanne dans le bâtiment : risque feu  ? me confirmez-vous qu’il n’y en a pas ?
* Taille des portes : double : 2 M, 1 ½ : 150 cm, classique : 90 cm ? certaines ont été annotées sur les plans. Est-ce bien cela ?

Nous souhaitons que vous nous confirmiez la faisabilité des modifications et la tenue de l’enveloppe financière. Les modifications les plus importantes sont celles du Rdch.

Pour le schéma des WC au rdch, reconfiguré pour permettre la suppression des laves mains dans chaque WC, sauf celui à mobilité réduite, je regarde avec les DP (CHSCT).

Nous sommes à votre disposition pour commenter les documents (par tel, ou en rdv) rapidement, vendredi 20-10 par ex ?

Une fois les modifications validées, il faudrait nous transmettre les plans revus afin que nous puissions finaliser les emplacements RJ 45, Tel, PC….et nous pourrons repositionner les plans, et autres mobiliers.

Idéalement, il faudrait que nous puissions avoir les plans révisés en début de semaine prochaine (23-10 au soir) afin que nous puissions travailler sur les prises….

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les emplacements radiateurs, notamment dans la partie production, conditionnement et logistique, compte tenu du nombre de plans de travail sur quasiment tous les murs ? comment devons nous avancer sur le sujet ?

Pouvez-vous me confirmer le déroulé possible de ce mini planning, afin que j’organise notre réunion de travail avec nos équipes sur les prises SVP ?

Dans cette attente,

Bien cordialement

Véronique Roussel