Boos, le 28 Mars 2018 (maj)

MISE EN ŒUVRE VMC Plâtre

Destinataire :

BAZIN Electricité

AIR PLUS

EQUATECH => VOLTA / LRC /

Planning intervention conjoint avec réalisation Faux Plafond : Mai ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPE |  | Prestataire | Réponse |
|  |  | ? |  |
| Alimentation Electrique amenée par  | Coordonner Volta  | VOLTA  |  |
| Branchement sur moteur | AIR PLUS s’en charge  | AIR PLUS  | 28-03-2018 vu avec MLE ET AIR PLUS |
| Montage extraction  | Percement en toiture à prévoir par LRC ? et étanchéité | LRC/Air Plus |  |
| Fixation des bouches aération et VMC  | Dans faux plafond ?  | AIR PLUS / ?  |  |
| Coordination  | Prestataire Faux Plafond Equatech | Prestataire Equatech/ AIRplus |  |
|  |  |  |  |