## Feuil1
Schéma de principe | [6 empty] | 2018-03-28
EXTERIEUR
MOTEUR
|  |  | Alimentation Moteur |  | 2 - Câble blindée 4g2,5
SALLE VERNIS
Liaison Registre
|  | Alimentation armoire |  |  |  | Servomoteur
|  |  |  | 4 - ARMOIRE |  |  | Servomoteur
|  | 1-CABLE R2V5G2.5 |  |  |  | 3- CABLER2V3G1,5
1-2-3 Cables posés et mis en attente par VOLTA
4- dépose ancien bâtiment et pose Bâtiment de l'armoire électrique par entre. BAZIN électricité
ESPACE PRODUCTION
* à réaliser par EQUATECH