|  |  |
| --- | --- |
| **plaTitre :** |  |
| **Note diffusée à :** |  |
| **Concerne les services :** |  |
| **Date version :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Validé le** | **Par** |
|  |  |

Désemfumage : avec présence de faux-plafond

Pourquoi pas dans le stock ?

Eclairage au plafond

Zone stock : prévoir une porte 90 cm pour les petites réceptions à côté de la porte sectionnelle,

Pas de séparation logistique conditionnement

Porte de communication entre Zone conditionnement et bureau ADV non statuée ?

Aire de livraison et manœuvre PL : ½ tour ?

Zone d’extension combien autorisé par rapport au SHON et cahier des charges de la zone

La noue ?

Manque portillon manuel : Panne et services entreprise extérieure

Bureau sociaux Porte avec petite fenêtre ?

Timing ?

Voir Store

Voir ½ vitrée en bas ?